## orcamento
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
1 | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO PAU D'ARCO | [5 empty] | 439514.36
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES: | [5 empty] | 9223.65
1.1.1 | 010786 | Aluguel e montagem de andaime metálico | SEDOP | M²/Mê | 120 | 14.58 | 1749.6
1.1.2 | 010005 | Barracão de madeira/Almoxarifado | SEDOP | M2 | 12 | 347.3 | 4167.6
1.1.3 | 00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | SINAPI | M2 | 6 | 281.25 | 1687.5
1.1.4 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | SINAPI | M2 | 226.8 | 1.99 | 451.33
1.1.5 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 345.45 | 3.38 | 1167.62
1.2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | 22963.6
1.2.1 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 110 | 116.63 | 12829.3
1.2.2 | 00004069 | MESTRE DE OBRAS | SINAPI | H | 330 | 30.71 | 10134.3
1.3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: | [5 empty] | 8299.35
1.3.1 | 020174 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | SEDOP | M3 | 4.7 | 115.11 | 541.02
1.3.2 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M3 | 4.82 | 55.65 | 268.23
1.3.3 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 45.93 | 22.54 | 1035.26
1.3.4 | 020023 | Retirada de piso incl. camada impermeabilizadora | SEDOP | M2 | 257.97 | 16.01 | 4130.1
1.3.5 | 021527 | Retirada de grade de ferro | SEDOP | M2 | 20.72 | 27.74 | 574.77
1.3.6 | 020857 | Retirada de ponto elétrico | SEDOP | Pt | 38 | 19.31 | 733.78
1.3.7 | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M | 698 | 0.65 | 453.7
1.3.8 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 25 | 1.25 | 31.25
1.3.9 | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 7 | 8.66 | 60.62
1.3.10 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 16 | 9.01 | 144.16
1.3.11 | 020862 | Retirada de pilar de madeira | SEDOP | UN | 6 | 54.41 | 326.46
1.4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 2646.37
1.4.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 8.09 | 84.5 | 683.61
1.4.2 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | SINAPI | M3 | 39.5 | 49.69 | 1962.76
1.5 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS | [5 empty] | 14744.76
1.5.1 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 57 | 19.51 | 1112.07
1.5.2 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | SINAPI | M3 | 1.14 | 797.16 | 908.76
1.5.3 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 142 | 17.39 | 2469.38
1.5.4 | 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | SINAPI | M3 | 1.42 | 884.08 | 1255.39
1.5.5 | 92778 | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 334 | 17.39 | 5808.26
1.5.6 | 92741 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | SINAPI | M3 | 3.34 | 955.36 | 3190.9
1.6 | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 39737.88
1.6.1 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 216.78 | 97.29 | 21090.53
1.6.2 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 216.16 | 9.56 | 2066.49
1.6.3 | 90407 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | SINAPI | M2 | 216.16 | 64.23 | 13883.96
1.6.4 | 96358 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | SINAPI | M2 | 24.22 | 111.35 | 2696.9
1.7 | COBERTURAS | [5 empty] | 60886.33
1.7.1 | 020307 | Retirada de telhas de barro | SEDOP | M2 | 212.4 | 12 | 2548.8
1.7.2 | 020020 | Demolição da estrutura em madeira da cobertura | SEDOP | M2 | 212.4 | 8.48 | 1801.15
1.7.3 | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 302.81 | 23.51 | 7119.06
1.7.4 | 070047 | Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm | SEDOP | M2 | 302.81 | 78.96 | 23909.88
1.7.5 | 071363 | Cobertura em policarbonato fumê - Incl. estr. metálica | SEDOP | M2 | 21 | 557.95 | 11716.95
1.7.6 | 050757 | Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. lançamento e adensamento) | SEDOP | M3 | 2.61 | 4131.44 | 10783.06
1.7.7 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 22.58 | 67.24 | 1518.28
1.7.8 | 92510 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 22.58 | 65.95 | 1489.15
1.8 | FORRO | [5 empty] | 3049.21
1.8.1 | 96485 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | SINAPI | M2 | 30.59 | 99.68 | 3049.21
1.9 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 37762.34
1.9.1 | 90790 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 16 | 764.18 | 12226.88
1.9.2 | 100675 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 3 | 857.36 | 2572.08
1.9.3 | 102185 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | SINAPI | UN | 1 | 4779.14 | 4779.14
1.9.4 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 2 | 784.65 | 1569.3
1.9.5 | 161388 | Vidro temperado incolor e=10mm com ferragens | SEDOP | M2 | 8.7 | 685.54 | 5964.2
1.9.6 | 00036896 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO | SINAPI | UN | 18 | 273.75 | 4927.5
1.9.7 | 00004948 | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | SINAPI | M2 | 6.5 | 667.2 | 4336.8
1.9.8 | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 | 346.61 | 1386.44
1.10 | FERRAGENS | [5 empty] | 3064.89
1.10.1 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 14 | 184.26 | 2579.64
1.10.2 | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 3 | 161.75 | 485.25
1.11 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 5217.15
1.11.1 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 56.28 | 84.66 | 4764.66
1.11.2 | 270633 | Rejuntamento de revestimento/piso ceramico c/ cimento branco | SEDOP | M2 | 56.28 | 8.04 | 452.49
1.12 | PISOS | [5 empty] | 68700.19
1.12.1 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 275.29 | 207.8 | 57205.26
1.12.2 | 270633 | Rejuntamento de revestimento/piso ceramico c/ cimento branco | SEDOP | M2 | 275.29 | 8.04 | 2213.33
1.12.3 | 00004828 | SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO | SINAPI | M | 16.83 | 78.29 | 1317.62
1.12.4 | 180679 | Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. concreto | SEDOP | UN | 2 | 480.81 | 961.62
1.12.5 | 120770 | Rodape em Porcelanato | SEDOP | M | 162.35 | 29.25 | 4748.74
1.12.6 | 102990 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | M | 22 | 41.9 | 921.8
1.12.7 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 18 | 73.99 | 1331.82
1.13 | URBANIZAÇÃO | [5 empty] | 28916.18
1.13.1 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 128.72 | 111.26 | 14321.39
1.13.2 | 92401 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 80.8 | 112.61 | 9098.89
1.13.3 | 98503 | PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 49.14 | 23.05 | 1132.68
1.13.4 | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | SINAPI | UN | 8 | 375.18 | 3001.44
1.13.5 | 260761 | Totem em concreto armado | SEDOP | UN | 1 | 1361.78 | 1361.78
1.14 | PINTURAS | [5 empty] | 22786.74
1.14.1 | 150129 | Emassamento de parede p/ receber pintura PVA | SEDOP | M2 | 251.83 | 13.91 | 3502.96
1.14.2 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 506.14 | 3.14 | 1589.28
1.14.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 506.14 | 16.25 | 8224.78
1.14.4 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 219.93 | 18.29 | 4022.52
1.14.5 | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | SINAPI | M2 | 74.84 | 19.86 | 1486.32
1.14.6 | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 18.32 | 15.91 | 291.47
1.14.7 | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 275.29 | 10.91 | 3003.41
1.14.8 | 150302 | Esmalte s/ ferro (superf. lisa) | SEDOP | M2 | 14.4 | 46.25 | 666
1.15 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [5 empty] | 42567.33
1.15.1 | 101512 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | SINAPI | UN | 1 | 2918.83 | 2918.83
1.15.2 | 97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 23 | 205.2 | 4719.6
1.15.3 | E00651 | Refletor aluminio c/ lâmp mista 250W E-27 | SEDOP | UN | 2 | 130.21 | 260.42
1.15.4 | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | SINAPI | UN | 2 | 56.91 | 113.82
1.15.5 | 93145 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | SINAPI | UN | 65 | 248.66 | 16162.9
1.15.6 | 171523 | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) | SEDOP | UN | 17 | 30.83 | 524.11
1.15.7 | 170332 | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | SEDOP | UN | 15 | 17.75 | 266.25
1.15.8 | 170334 | Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) | SEDOP | UN | 9 | 35.21 | 316.89
1.15.9 | 00002391 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | SINAPI | UN | 1 | 417.79 | 417.79
1.15.10 | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 733.88 | 733.88
1.15.11 | 101890 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 5 | 18.59 | 92.95
1.15.12 | 101891 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 5 | 31.84 | 159.2
1.15.13 | 00002388 | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V | SINAPI | UN | 5 | 76.01 | 380.05
1.15.14 | 170683 | Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) | SEDOP | Pt | 6 | 552.24 | 3313.44
1.15.15 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 300 | 10.08 | 3024
1.15.16 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 100 | 13.61 | 1361
1.15.17 | 171270 | Cabo de cobre nú 16mm² | SEDOP | M | 10 | 25.91 | 259.1
1.15.18 | 171161 | Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector | SEDOP | UN | 3 | 138.89 | 416.67
1.15.19 | 231084 | Ponto de dreno p/ split (10m) | SEDOP | Pt | 7 | 246.38 | 1724.66
1.15.20 | 230262 | Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) | SEDOP | Pt | 7 | 636.21 | 4453.47
1.15.21 | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 6 | 158.05 | 948.3
1.16 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAIS | [5 empty] | 15177.03
1.16.1 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 9 | 148.94 | 1340.46
1.16.2 | 180214 | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | SEDOP | Pt | 9 | 467.89 | 4211.01
1.16.3 | 180845 | Revisão de ponto de esgoto | SEDOP | Pt | 3 | 187.15 | 561.45
1.16.4 | 93354 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | SINAPI | UN | 1 | 1019.61 | 1019.61
1.16.5 | 00039361 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229) | SINAPI | UN | 1 | 1720.88 | 1720.88
1.16.6 | 98058 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 2002.08 | 2002.08
1.16.7 | 180350 | Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas | SEDOP | UN | 1 | 1638.79 | 1638.79
1.16.8 | 00043439 | CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) | SINAPI | UN | 2 | 540 | 1080
1.16.9 | 95567 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 15 | 106.85 | 1602.75
1.17 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | [5 empty] | 20673.96
1.17.1 | 00039660 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | SINAPI | M | 33.55 | 58.76 | 1971.4
1.17.2 | 00011748 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 " (REF 1552-B) | SINAPI | UN | 4 | 55.63 | 222.52
1.17.3 | 250658 | Torre em conc.armado p/ cx.d'agua h=6,0m-base 2.0x2.0m | SEDOP | UN | 1 | 18480.04 | 18480.04
1.18 | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS: | [5 empty] | 11043.11
1.18.1 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 3 | 42.49 | 127.47
1.18.2 | H00392 | Assento sanitário p/ PNE | SEDOP | UN | 2 | 1048.13 | 2096.26
1.18.3 | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 26.35 | 26.35
1.18.4 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 | 15 | 60
1.18.5 | 86880 | VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2? X 1.1/2? SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 | 25.78 | 103.12
1.18.6 | 190795 | Porta toalha de papel - Polipropileno | SEDOP | UN | 3 | 92.34 | 277.02
1.18.7 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 3 | 94.99 | 284.97
1.18.8 | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 3 | 76.75 | 230.25
1.18.9 | 00013415 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | SINAPI | UN | 4 | 62.38 | 249.52
1.18.10 | 190238 | Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) | SEDOP | UN | 1 | 856.89 | 856.89
1.18.11 | 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 933.64 | 1867.28
1.18.12 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 713.33 | 1426.66
1.18.13 | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 | 346.24 | 1384.96
1.18.14 | 190304 | Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PNE | SEDOP | UN | 2 | 1026.18 | 2052.36
1.19 | OUTROS ELEMENTOS | [5 empty] | 22054.29
1.19.1 | 00011186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | SINAPI | M2 | 1 | 597.21 | 597.21
1.19.2 | 250732 | Ventilador de teto | SEDOP | UN | 4 | 291.95 | 1167.8
1.19.3 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 6 | 37.5 | 225
1.19.4 | 00010888 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC | SINAPI | UN | 1 | 740.76 | 740.76
1.19.5 | 00037560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | SINAPI | UN | 2 | 36.91 | 73.82
1.19.6 | 00037539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | SINAPI | UN | 8 | 18.75 | 150
1.19.7 | 201328 | Extintor de incêndio (pó químico) - 12 kg | SEDOP | UN | 2 | 305.29 | 610.58
1.19.8 | 00010848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | SINAPI | UN | 1 | 847.98 | 847.98
1.19.9 | 100864 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 | 738.28 | 2953.12
1.19.10 | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 368.44 | 736.88
1.19.11 | 103247 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | SINAPI | UN | 3 | 2905.28 | 8715.84
1.19.12 | 103244 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | SINAPI | UN | 2 | 2617.65 | 5235.3
[5 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 87907.57
[5 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 351606.79
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 439514.36
Adeilton Sousa de Amorim Engº Civil CREA 1512537080PA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF